# 采购需求

前注：

- 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须比选小组评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经比选小组评审认可；

3、为有助于供应商选择响应产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但响应时应当提供有关技术证明材料，未提供的可能导致响应无效。

4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商可自行踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项被否决投标或中标/成交后无法完整履约，供应商自行承担一切后果；

5、参照《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关手续，经核准采购进口设备，但不限制满足比选文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

8、如对本比选文件有任何疑问或澄清要求，请按本比选文件“供应商须知前附表”中的约定方式及时间想采购代理机构提出。否则视同理解和接受。开标后采购人或采购代理机构不再受理对比选文件条款提出的质疑。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后，采购人一次性支付全额货款。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与比选文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致比选无效。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后1个月内完成供货安装调试 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年（自愿延长不限），如采购需求中另有要求的按采购需求执行。 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲实验室智能管控系统 | 一、智慧电子门牌管理 ●1、必须和学校已建大型仪器设备共享平台（以下简称“平台”）联动使用，实时的数据交互，达到数据采集、业务信息反馈、智能展示、身份认证、门禁管控等功能，涉及接口开放的费用及工作量等，需供应商自行评估，采购人不另行承担。（供应商须提供承诺函。为确保项目交付的可靠性、时效性，采购结果公布后，采购人有权要求成交供应商在三个工作日内提供符合性证明） ●2、将终端与平台无缝融合，和平台的授权信息、开放预约信息等数据交互，实现实时的身份认证、时间认证等，只有在平台中获得授权或预约通过审批的合法用户才能在相应的时间内进入相应实验室，并自动采集相关信息回传至平台中，涉及接口开放的费用及工作量等，需供应商自行评估，采购人不另行承担。（供应商须提供承诺函。为确保项目交付的可靠性、时效性，采购结果公布后，采购人有权要求成交供应商在三个工作日内提供符合性证明） ★3、采用统一的设置、操作界面，在平台中直接对终端进行一站式的维护与管理，在平台中可以直接添加\修改\删除终端信息，设置终端与实验室的对应关系，设置终端设备的IP地址\上报服务器IP及端口等网络参数；在平台的列表界面可以直接一览所有安装终端的所属实验室、IP地址、MAC地址、离线在线状态等关键信息。 ★4、在平台中可以统一管理终端的交互内容，按照各个实验室安装的终端的交互需求，分别设置具体的交互显示的分项模块，分项须包含实验室人员、仪器设备列表、预约列表信息等内容。 5、系统管理员可以按需进行权限设置，不需要用户拿卡到现场进行读卡授权，就可以在平台里对每个人的权限进行设置；可根据管理人员的角色或管理的实验室分配开门权限。 6、通过与平台的联动，实现业务信息反馈，终端能判断用户认证信息，如：非授权用户、预约时间未到、信誉积分不合格等都将无法刷卡开门，并可在终端上显示以上信息提示用户。 7、具备对终端运行状态监测功能，可以在平台中实时查看各个终端的连机在线状态，以实现平台对终端故障的自我检测与发现，保障终端安全稳定运行。 8、配备7套终端，终端的屏显交互、门禁控制、刷卡识别等模块需一体化集成，终端显示屏幕不小于15寸、屏幕可以触摸操作。 9、终端需采用TCP/IP标准的通讯协议，直接联入管理平台的专网交换机，无需中间设备转接，无需连接门禁控制器。 10、终端与平台直接交换数据，不需要再单独配备门禁服务器和门禁管理软件进行管理及控制，用户不需要到管理员处进行读卡授权操作，完全实现网络自动化处理模式。 11、需和平台进行数据的动态交互，终端的屏幕可以根据不同的实验室，智能化的按需显示该实验室对应的基础信息、实验室展示信息、仪器设备信息、开放预约动态信息、人机交互信息等。 12、为保障日常使用的便利性，终端须支持超级密码、校园IC卡等多类型的认证方式。 13、实验用户在终端进行身份论证时，终端屏幕上须能显示当前用户的实时信誉分，并能够显著区分信誉分是否合格；用户可以通过终端查看本人信誉分的变化明细详情，详情须包含信誉分的变动原由、变动分值、变动时间等信息。 14、根据现场情况按需配套提供门禁控制套件，选配合适锁具以及专用转换电源等，配合终端使用，终端经过数据分析告知门锁是否可以开关，从而实现门禁功能。 二、仪器设备智能管控 ●1、必须和学校已建大型仪器设备共享平台（以下简称“平台”）联动使用，实时的数据交互，达到数据采集、业务信息反馈、身份认证等功能，涉及接口开放的费用及工作量等，需供应商自行评估，采购人不另行承担。（供应商须提供承诺函。为确保项目交付的可靠性、时效性，采购结果公布后，采购人有权要求成交供应商在三个工作日内提供符合性证明） ●2、将终端与平台无缝融合，和平台的授权信息、仪器设备开放预约信息等数据交互，实现实时的身份认证、时间认证等，只有在平台中获得授权或预约通过审批的合法用户才能在相应的时间内刷卡使用相应的仪器设备，并自动采集相关信息回传至平台中，涉及接口开放的费用及工作量等，需供应商自行评估，采购人不另行承担。（供应商须提供承诺函。为确保项目交付的可靠性、时效性，采购结果公布后，采购人有权要求成交供应商在三个工作日内提供符合性证明） ★3、采用统一的设置、操作界面，在平台中直接对终端进行一站式的维护与管理，在平台中可以直接添加\修改\删除终端信息，可设置终端与仪器设备的对应关系，可设置终端设备的IP地址\通讯端口等网络参数；在平台的列表界面可以直接一览所有安装终端的所属实验室、关联仪器、IP地址、MAC地址、联机状态等关键信息。 4、须具备心跳包检测机制，可以在平台中实时查看各个终端的工作状态与离线情况，以实现平台对终端设备故障的自我检测与发现，保障终端安全稳定运行。 5、配备40套终端，终端的电源控制模块与身份认证模块及信息显示部分需一体化集成，不接受各组件分离组合模式；终端须含带刷卡感应区、屏显模块、实体数字键输入区。 6、终端须采用一对多的控制模式，即一台终端在不增加任何外连配件辅件的情况下至少有2个可管控端口。控制单台仪器可以防止故障时有预备接口，仪器增多后也可以轻松扩容。 7、终端须采用TCP/IP标准的通讯协议，直接联入管理平台的专网交换机，无须中间设备转接，与平台的服务器直接交互数据，用户不需要到管理员处进行读卡授权操作，完全实现网络自动化处理模式。 8、终端需支持标准220V、10A电源输入，合计可控220V、≤10A电源输出；和平台联动进行实时的身份认证，记录何时何人使用何种设备的信息，从而为汇总仪器设备使用机时提供数据支撑。 9、终端须支持授权使用模式，用户获得系统授权后，可在授权时间段内，直接刷卡开电使用仪器。 10、终端需具备信誉积分检测功能，当用户进行身份认证时，终端可智能在线实时检测用户当前信誉积分状态，当用户分值低于系统设定准入标准分数时，禁止用户使用设备。 11、管理人员可以通过平台远程查看各终端的在线状态，并可以进行远程开关的管控。 三、智能视频监控管理 1、传感器Progressive Scan CMOS，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像；最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30m；符合IP66防尘防水设计；调节角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°；在-5℃～38℃温度和湿度小于95%环境下可以稳定工作。 2、配备10套终端，以及相应的网络硬盘录像机（双码流、不低于16路视频输入，预留扩充空间）与监控存储硬盘，视频存储不少于30天（统一录像存储、回放）。 | 1套 |  |

三、其他要求

比选文件若要求提供第三方检测报告证明或产品说明书或产品彩页或产品官网截图的，供应商需提供所投产品第三方检测报告证明或产品说明书或产品彩页或产品官网截图，以上证明材料须使用中文表述，供应商须确保以上证明材料的真实性与合法性；如未提供，将可能会影响对应综合评分。

四、报价要求

本项目最高限价人民币28.00万元。供应商响应报价不得超过本项目的最高限价或单项最高限价，否则按无效响应文件处理。

五、包装和运输要求

（1）包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

（2）方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

六、履约验收标准

（1）所供产品规格、数量符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品材质、颜色符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（3）所供产品外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件和供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（7）招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

七、安装调试及售后服务要求

（1）本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

（2）供应商应在接到报修通知后 2 小时内响应，先远程排查处理，若无法解决问题 24 小时内派技术人员到达现场， 72 小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在 5 日内修复（从甲方提出现场服务要求之日开始算起）， 7 日内不能修复的须及时免费提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费。

（3）其他配套要求

①按照现场环境、实验室及仪器设备的分布情况，按需配置用于各终端的施工组网所需的网络组件，以及各种线材辅材、管材辅料、施工调试、培训服务等。

②质保期内应免费提供BUG修复、性能优化以及巡查检修、通讯线路保障、专属人员技术支持等服务。

④项目实施调试完成后，需对系统管理人员、维护人员、使用人员进行不低于2次的现场技术指导和培训，培训内容包括但不限于相关软硬件系统的操作使用、产品使用中注意事项、常见问题的处理、常见故障的排除等。