# 合肥工业大学材料楼公共厕所修缮改造疑问

经对比图纸和工程清单内容提出以下问题：

1 、镜子图纸有，清单未计算，是否漏项；

答：清单已调整，按图纸施工

2 、钢制防火门图纸三套，清单两套是否按照清单量施工；

答：清单已调整，按图纸施工

3 、换气扇图纸 45 套，清单 39 套，是否按照清单量施工；

答：清单已调整，按图纸施工

4 、小厨宝图纸 16 台，清单 15 台，是否按照清单量施工：

答：清单已调整，按图纸施工

5 、灯具图纸 68 套，清单 64 套，是否按照清单量施工；

答：清单已调整，按图纸施工

6 、洗脸盆台面图纸有，清单未计算，是否漏项；

答：清单已调整，按图纸施工

7 、开水器配电箱图纸有，清单未计算，是否漏项；

答：清单已调整，按图纸施工

8 、地漏图纸有，清单未计算，是否漏项；

答：清单已调整，按图纸施工

9 、管道包管图纸有，清单未计算，是否漏项；

答：清单已调整，按图纸施工

10 、排水管是否要接入室外污水井，如是此项清单缺少地面开挖及恢复的内容；

答：接原卫生间室外检查井，图面已设计。

11 、门槛石图纸有，清单未计算，是否漏项。

答：清单已调整，按图纸施工